| **Suministro** | **Interrupción** | **Inicio** | **Final** | **Duración [m]** | **Motivo** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14318020700 | MT1801030052 | 4 | 538741 | 03/01/2018 13:30 | 03/01/2018 14:12 | 42 | FOT\_EX |
| 14318020700 | MT1801080122 | 1 | 538742 | 08/01/2018 18:29 | 08/01/2018 18:32 | 2 | FMT |
| 14318020700 | MT1801080128 | 1 | 538743 | 08/01/2018 18:52 | 08/01/2018 20:55 | 123 | FMT |
| 14318020700 | MT1801090051 | 1 | 538744 | 09/01/2018 11:34 | 09/01/2018 12:04 | 30 | FOT\_EX |
| 14318020700 | MT1802010021 | 1 | 538745 | 01/02/2018 12:02 | 01/02/2018 12:05 | 3 | FMT |
| 14318020700 | BT1806170000 | 1 | 538740 | 17/06/2018 08:13 | 17/06/2018 09:55 | 103 | FBT |
| 14318020700 | MT1809010077 | 1 | 72283 | 01/09/2018 13:49 | 01/09/2018 14:36 | 47 | FMT |
| 14318020700 | BT1809150012 | 1 | 72282 | 15/09/2018 11:20 | 15/09/2018 11:45 | 25 | FBT |
| 14318020700 | BT1811300043 | 1 | 101603 | 30/11/2018 13:48 | 30/11/2018 21:30 | 463 | FBT |
| 14318020700 | MT1812110019 | 1 | 263899 | 11/12/2018 04:12 | 11/12/2018 05:10 | 58 | FMT |
| 14318020700 | MT1812220018 | 1 | 263900 | 22/12/2018 13:56 | 22/12/2018 15:15 | 79 | FMT |
| 14318020700 | BT1901240138 | 1 | 252075 | 24/01/2019 20:28 | 24/01/2019 20:55 | 27 | FBT |
| 14318020700 | BT1901240158 | 1 | 252076 | 24/01/2019 21:20 | 24/01/2019 23:40 | 141 | FBT |
| 14318020700 | MT1901250009 | 1 | 252077 | 25/01/2019 00:42 | 25/01/2019 02:06 | 84 | FMT |
| 14318020700 | MT1901250082 | 2 | 252078 | 25/01/2019 06:42 | 25/01/2019 17:54 | 672 | FMT |
| 14318020700 | MT1902010040 | 1 | 123081 | 01/02/2019 08:40 | 01/02/2019 09:21 | 40 | OCI\_MT |
| 14318020700 | MT1902010067 | 1 | 123082 | 01/02/2019 11:17 | 01/02/2019 11:21 | 3 | FMT |
| 14318020700 | BT1902270005 | 1 | 123080 | 27/02/2019 08:30 | 27/02/2019 11:00 | 151 | FBT |
| 14318020700 | BT1903220021 | 1 | 68058 | 22/03/2019 11:00 | 23/03/2019 12:26 | 1526 | FBT |